附件1

建设工程质量风险清单及风险等级

| 序号 | 施工 阶段 | 一级风险 | 是否 涉及 | 二级风险 | 是否 涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 施工 | 地质结构简单 |  | 地质条件复杂，存在多溶洞、暗河、流砂、层岩性复杂 |  |
| 2 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |
| 3 |  | 开挖深度不超过16m 的人工挖孔桩工程 |  | 开挖深度超过16m 的人工挖孔桩工程 |  |
| 4 |  | 天然地基基础处理 |  | / |  |
| 5 |  | 防水混凝土施工及防水层的细部构造处理 |  | / |  |
| 6 |  | 非持力层土方回填 |  | 持力层土方回填 |  |
| 7 | 主体 施工 | 梁柱节点钢筋施工 |  | 劲性结构节点钢筋施工 |  |
| 8 |  | 纵向钢筋连接或悬挑构件钢筋施工 |  | 受力加强区的纵向钢筋连接或悬挑构件钢筋施工 |  |
| 9 |  | 一般情况混凝土浇筑 |  | 特殊及复杂环境下、大体积混凝土浇筑 |  |
| 10 |  | / |  | 梁、柱节点混凝土强度不同时，柱头施工工艺 |  |
| 11 |  | 预应力张拉 |  | / |  |
| 12 |  | 装配式结构 |  | 装配式结构连接处 |  |
| 13 |  | 承重支撑体系 |  | 用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg 以上 |  |
| 14 |  | 一般钢结构安装 |  | 跨度36m以上钢结构安装，悬挑结构、一级焊缝连接 |  |
| 15 |  | / |  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 |  |