| 专家简历 |  |
| --- | --- |
|  | 肖明，教授级高级工程师，中国建筑标准设计研究院有限公司副总工程师，国家技术标准创新基地（建筑工程）常务副秘书长，住建部建筑制品与构配件标准化技术委员会委员，中国建筑节能协会建筑遮阳与门窗幕墙专业委员会副主任委员，中国工程建设标准化协会理事，中国地震学会地震工程专业委员会委员。作为主要编制人参与编制国家标准2项，主持编制装配式建筑行业标准、协会标准3项，参与编制行业标准及协会标准10余项。主持或参与国家重点研发计划课题3项，作为课题负责人参与省部级建筑工业化课题2项。共获得华夏建设科学技术奖一等奖2次，标准科技创新奖一等奖1次，二等奖1次，优秀青年奖1次，全国和地方性行业奖10次。 |

【专家解读】新、全、智三大特点促进工业化建筑高质量发展

文|肖明

为推动广州市建筑业高质量发展，促进建筑工业化全产业链标准化、智能化升级，规范和指导工业化建筑项目建造全过程的实施，结合广州市地方特色及实际情况，广州市近日印发了《工业化建筑建造规程》（以下简称“《规程》”），《规划》主要具有以下特点：

一、“新”——首次融入组织管理模式内容

《规程》首次提出工业化建筑建造的组织管理模式，注重项目整体策划，从多维度贯彻一体化，以项目整体为目标实现降低成本、提高效率、提升质量的目标。

工业化建筑建造应进行整体策划，并对其组织管理模式、技术选型、易建性和技术经济可行性进行评估。工业化建筑的整体策划，应对组织管理模式、计价方式、支付条件等予以明确，对技术经济性、建筑方案选择等进行综合评估，并科学合理地确定建造方案。项目策划范围应包含项目全生命周期，并涵盖项目活动全过程所涉及的全要素。

二、“全”——贯通了设计、生产、施工全过程的标准化要求

1、《规程》第6章提出工业化建筑的结构系统、围护系统、机电设备系统和内装系统选型及设计的基本要求，结构系统、围护系统、机电系统、内装系统需要通过总体协调，多专业配合，按照一定的协同标准和原则组装成为整个工业化建筑产品。工业化建筑应在建筑方案设计阶段以整体项目为对象、以工业化思维为核心进行技术专项策划，并应符合下列规定：专项策划报告应包括模数协调、尺寸协调、标准化设计、技术选型、标准化部品部件选型等；应建立相关各方协同参与的设计技术选型与定案机制，分系统进行设计技术选型，所选用技术之间应相互匹配，并均应与项目目标保持一致；工业化建筑技术选型要以实现项目目标为导向，应避免脱离项目目标和以实现装配率指标目标为导向。

2、《规程》第6章又提出工业化建筑平面标准化、立面标准化、构件标准化、部品标准化的实施要求，工业化建筑设计应当采用标准化的设计原则，标准化设计就是要采用标准化、模数化、模块化的思维，尽可能采用自动化生产的方式，满足装配式建筑的易建性和经济性要求。工业化建筑设计应立足于服务工程建造全过程，充分体现系统性和集成性基本要求，以完整的建筑产品为对象，通过系统集成的方法，实现建筑全生命期可持续发展。工业化建筑设计应充分体现系统性基本要求，以系统集成的方法统筹考虑结构、围护、机电设备和内装四大系统内部及系统间的协调，遵循“建筑、结构、机电、装修一体化”和“设计、生产、建造一体化”原则进行标准化设计。

3、《规程》第7、8章提出构件生产、构件堆放与运输、构件质量验收、部品生产运输、施工工艺及工装、施工质量管控、施工验收的基本要求，明确了部品部件在生产、施工过程中的标准化要求，并鼓励预制构件及内装部品生产过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备，采用BIM技术等进行信息化管理。同时要求现场施工阶段宜利用BIM技术进行平面布置交底、施工工序交底、吊装工况交底、复杂节点施工交底。

三、“智”——首次提出数字化设计和智能建造要求

《规程》首次提出了数字设计、智能生产、智能施工的智能建造要求，工业化建筑应建立信息化协同平台，采用标准化的功能模块、部品部件等信息库，统一编码、统一规则、统一数据格式和接口规则，将设计信息与部件部品的生产运输、装配施工和运营维护等阶段共享数据信息，实现全过程信息化管理。设计阶段：工业化建筑应结合标准化设计，在方案、初步设计、施工图设计等阶段采用数字化设计，并应在各专业协同配合的基础上，加入生产及施工环节，建立协同工作机制，通过统一的数据格式和接口规则整合为完整的数字孪生建筑模型。生产阶段：工业化建筑预制构件及部品部件宜使用智能化生产方式，鼓励采用生产建筑机器人。施工阶段：工业化建筑宜在施工过程中采用智能化设备，鼓励采用智慧工地、建筑机器人、智能装备等智能建造技术。

四、总结

《规程》的发布将推动工业化建筑从设计、生产、建造应用全链条的标准化；形成住宅类建筑通用型构件；形成可推广的广州市示范工程。从而促进工业化建筑大力发展筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。