附件2

业主自有产权的城市景观照明设施维护管理情况考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 检查标准 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 | 20 | 安排专人管理照明设施，并向市照明建设管理机构报备，确保联系畅通 | 未报备，扣5分，联系不畅通，扣2分/次 |  |
|  |  |  | 落实各项开关灯要求 | 未落实开关灯要求，扣2分/次 |  |
| 2 | 亮灯保障 | 60 | 认真做好双休日、节日、重大节庆活动、重大会展活动、重要体育赛事、重要接待活动或其它临时应急活动期间的亮灯保障，不发生不亮、断亮等不完好亮灯情况，亮灯率达98％ | 亮灯率每下降1%，扣1分；重大活动保障期间景观照明整体未按要求亮灯，扣20分/次 |  |
|  |  |  | 服从集中控制管理统一指挥，不擅自对设备和线路进行断开及违规操作 | 擅自操作造成不良影响的，扣5分/次 |  |
| 3 | 电表、“三遥”设备 | 20 | 电缆线路无严重缺陷和损伤，各元件器和导线连接可靠、无缺损 | 每发现一项不符合，扣2分/次 |  |
|  |  |  | 保持设备清洁、安全 | 脏乱每处扣1分； |  |
| 4 | 考核总分 |  |  |  |  |

备注：1.未经审批同意，接入非景观照明用电设施，考核总分为0分；发生景观照明用电安全事故的，考核总分为0分；遇不可抗力或政府行为造成未按规定亮灯的，不扣分。

2.每季度进行考核打分，年度考核得分为各季度考核得分的算术平均值。