附件2

特殊消防设计技术资料自查表

| 资料名称 | 要求 | 自查结论 |
| --- | --- | --- |
| 特殊消防设计必要性论证报告 （必须提供至少一项） | （类型一）应当说明国家工程建设消防技术标准没有规定的设计内容和理由。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型二）当说明需采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的内容和理由。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型三）应当说明历史建筑的保护要求，历史文化街区保护规划中规定的核心保护范围、建设控制地带保护要求等，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的内容和理由。 | 有 无 不涉及 |
| 特殊消防设计方案 （必须提供） | 两种以上方案的综合分析比选报告。提交的两种以上方案综合分析比选报告，应当包含两种以上能够满足施工需要、设计深度一致的设计方案，并从安全性、经济性、可实施性等方面进行逐项比对，比对结果清晰明确，综合分析后形成特殊消防设计方案。 | 有 无 |
|  | 特殊消防设计方案说明。 | 有 无 |
| 消防设计图纸 （必须提供至少一项） | （类型一）涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容的消防设计图纸。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型二）涉及采用新技术、新工艺、新材料的内容的消防设计图纸。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型三）涉及历史建筑、历史文化街区保护利用不满足国家工程建设消防技术标准要求的内容的消防设计图纸。 | 有 无 不涉及 |
| 火灾数值模拟分析验证报告 （必须提供） | 火灾数值模拟分析应当如实反映工程场地、环境条件、建筑空间特性和使用人员特性，科学设定火灾场景和模拟参数，真实模拟火灾发生发展、烟气运动、建筑结构受火、消防系统运行和人员疏散情况，评估不同使用场景下消防设计实效和人员疏散保障能力，论证特殊消防设计方案的合理可行性。 | 有 无 |
| 实体试验验证报告 | 属于《暂行规定》第十七条且是重大工程、火灾危险等级高的特殊建设工程，特殊消防设计文件应当包括实体试验验证内容。实体试验应当与实际场景相符，验证特殊消防设计方案的可行性和可靠性，评估火灾对建筑物、使用人员、外部环境的影响，试验结果应当客观真实。 | 有 无 不涉及 |
| 两个以上有关的应用实例 （必须提供至少一项） | （类型一）涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容，在国内或国外类似工程应用情况的报告。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型二）采用新技术、新工艺、新材料在国内或国外类似工程应用情况的报告或中试（生产）试验研究情况报告等。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型三）国内或者国外历史文化街区、历史建筑保护利用类似工程情况报告。 | 有 无 不涉及 |
| 新技术、新工艺、新工艺的说明 （类型二必须提供） | 采用新技术、新工艺的，应提交新技术、新工艺的说明； 采用新材料的，应提交产品说明，包括新材料的产品标准文本（包括性能参数等）。 | 有 无 不涉及 |
| 标准原文及中文文本 | 设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的原文。 | 有 无 |
|  | 设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准相应的中文文本。 | 有 无 |
| 切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施 | 属于类型一且建筑高度大于250米的建筑，还应当说明在国家工程建设消防技术标准的基础上，所采取的切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施。包括：建筑构件耐火性能、外部平面布局、内部平面布置、安全疏散和避难、防火构造、建筑保温和外墙装饰防火性能、自动消防设施及灭火救援设施的配置及其可靠性、消防给水、消防电源及配电、建筑电气防火等内容。 | 有 无 不涉及 |

建设单位承诺：本单位                       （建设单位）郑重承诺，以上资料真实有效，如提供电子材料，所提交的电子材料与原件内容一致。如有违反，本单位/本人愿意接受国家、省、市有关法律法规给予的处罚。

注：本表需加盖建设单位公章、设计单位出图章、注册建筑师章、审图机构审图章。