附件4

**区住房和城乡建设局关于申请召开**项目特殊消防设计专家评审/建筑高度大于250米民用建筑消防专题论证的函

（斜体字内容根据工程实际修改）

广州市住房和城乡建设局：

我局近日收到**项目消防设计审查申请。项目基本情况介绍（位置、建筑功能、高度、面积等，建设、咨询、设计、施工图审查及消防技术服务单位）。

该项目的特殊消防设计内容为……（如仅为建筑高度大于250米民用建筑消防专题论证则不需填写本段）

经核，该项目符合开展特殊消防设计专家评审/建筑高度大于250米民用建筑消防专题论证的条件且申请材料完整。按照市区分工原则，该项目属于我局审批。现申请由你局组织召开特殊消防设计专家评审/建筑高度大于250米民用建筑消防专题论证，请予支持。

附件：1.专家评审（论证）初审情况表

2.拟参会单位名单

3.项目专家评审（论证）申请材料

附件4之附件

专家评审（论证）初审情况表

初审组织单位：                    初审时间：  年   月   日

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |
| 申请事项 | 专家评审 | □国家工程建设消防技术标准没有规定 □消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的 □因保护利用历史建筑、历史文化街区需要，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的 |  |  |
|  | 专家论证 | □建筑高度大于250米民用建筑 |  |  |
| 申请材料 | □消防设计审查申请表 □消防设计文件 □建设工程规划许可文件（依法需要办理的）或临时性建筑批准文件（依法需要批准的） □特殊消防设计技术资料（须填写《特殊消防设计技术资料初核表》或《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性措施技术资料初核表》（后附）） |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |
| 特殊消防设计内容 | （属于“国家工程建设消防技术标准没有规定，必须采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准”情形的，逐条列出没有国家工程建设技术标准规定的具体设计内容，采用了哪项国际标准或者境外工程建设消防技术标准，并作具体表述； 属于“消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定”情形的，逐条列出设计不符合国家工程建设消防技术标准的内容和理由，必须采用不符合国家工程建设消防技术标准规定的新技术、新工艺、新材料的内容和理由； 属于“建筑高度大于250米民用建筑”情形的，逐条列出所采取的加强性消防设计措施（属于《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》中的措施可不列）。） |  |  |  |
| 初审结论 | （示例：该工程申请材料完整，符合召开专家评审（论证）的情形，需申请召开专家评审（论证）会。） |  |  |  |

特殊消防设计技术资料初核表

| 资料名称 | 要求 | 自查结论 |
| --- | --- | --- |
| 特殊消防设计必要性论证报告 （必须提供至少一项） | （类型一）应当说明国家工程建设消防技术标准没有规定的设计内容和理由。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型二）当说明需采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的内容和理由。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型三）应当说明历史建筑的保护要求，历史文化街区保护规划中规定的核心保护范围、建设控制地带保护要求等，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的内容和理由。 | 有 无 不涉及 |
| 特殊消防设计方案 （必须提供） | 两种以上方案的综合分析比选报告。提交的两种以上方案综合分析比选报告，应当包含两种以上能够满足施工需要、设计深度一致的设计方案，并从安全性、经济性、可实施性等方面进行逐项比对，比对结果清晰明确，综合分析后形成特殊消防设计方案。 | 有 无 |
|  | 特殊消防设计方案说明。 | 有 无 |
| 消防设计图纸 （必须提供至少一项） | （类型一）涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容的消防设计图纸。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型二）涉及采用新技术、新工艺、新材料的内容的消防设计图纸。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型三）涉及历史建筑、历史文化街区保护利用不满足国家工程建设消防技术标准要求的内容的消防设计图纸。 | 有 无 不涉及 |
| 火灾数值模拟分析验证报告 （必须提供） | 火灾数值模拟分析应当如实反映工程场地、环境条件、建筑空间特性和使用人员特性，科学设定火灾场景和模拟参数，真实模拟火灾发生发展、烟气运动、建筑结构受火、消防系统运行和人员疏散情况，评估不同使用场景下消防设计实效和人员疏散保障能力，论证特殊消防设计方案的合理可行性。 | 有 无 |
| 实体试验验证报告 | 属于《暂行规定》第十七条且是重大工程、火灾危险等级高的特殊建设工程，特殊消防设计文件应当包括实体试验验证内容。实体试验应当与实际场景相符，验证特殊消防设计方案的可行性和可靠性，评估火灾对建筑物、使用人员、外部环境的影响，试验结果应当客观真实。 | 有 无 不涉及 |
| 两个以上有关的应用实例 （必须提供至少一项） | （类型一）涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容，在国内或国外类似工程应用情况的报告。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型二）采用新技术、新工艺、新材料在国内或国外类似工程应用情况的报告或中试（生产）试验研究情况报告等。 | 有 无 不涉及 |
|  | （类型三）国内或者国外历史文化街区、历史建筑保护利用类似工程情况报告。 | 有 无 不涉及 |
| 新技术、新工艺、新工艺的说明 （类型二必须提供） | 采用新技术、新工艺的，应提交新技术、新工艺的说明； 采用新材料的，应提交产品说明，包括新材料的产品标准文本（包括性能参数等）。 | 有 无 不涉及 |
| 标准原文及中文文本 | 设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的原文。 | 有 无 |
|  | 设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准相应的中文文本。 | 有 无 |
| 切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施 | 属于类型一且建筑高度大于250米的建筑，还应当说明在国家工程建设消防技术标准的基础上，所采取的切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施。包括：建筑构件耐火性能、外部平面布局、内部平面布置、安全疏散和避难、防火构造、建筑保温和外墙装饰防火性能、自动消防设施及灭火救援设施的配置及其可靠性、消防给水、消防电源及配电、建筑电气防火等内容。 | 有 无 不涉及 |

建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性措施技术资料初核表

| 资料名称 | 要求 | 初核结论 |
| --- | --- | --- |
| 设计说明 | 应当说明在符合国家工程建设消防技术标准的基础上，所采取的切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施。包括：建筑构件耐火性能、外部平面布局、内部平面布置、安全疏散和避难、防火构造、建筑保温和外墙装饰防火性能、自动消防设施及灭火救援设施的配置及其可靠性、消防给水、消防电源及配电、建筑电气防火等内容。 | 符合 不符合 |
| 项目设计文件 | 有完整的设计文件。 | 符合 不符合 |
| 《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》自查表 | 《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》自查表除不涉及及需要论证的内容外，均符合要求。 | 符合 不符合 |