附件

广州市超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励申报指南

一、申报对象

超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励申报以单栋建筑为对象。

二、申报标准

满足《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350超低能耗建筑以上技术标准要求。

三、申报主体

超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励应由建设单位申报。

四、申报流程和申报材料清单

（一）认定环节

1.申请认定。建设单位在申领建设工程规划许可证前向广州市散装水泥与建筑节能管理中心提交以下材料，全套文件需同步刻录成光盘：

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目申报承诺书 | 原件一式两份，需加盖建设单位公章。范本详见附件1。 |
| 2 | 建设工程设计方案和性能化设计报告 | 原件一式两份，需加盖建设单位、设计单位公章，如有第三方咨询机构，需加盖咨询机构公章。《性能化自评报告》编制要求详见附件2，设计方案应根据项目实际情况编制，并提交方案CAD图纸。 |
| 3 | 能效指标计算书 | 根据《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019附录A的要求，原件一式两份，加盖建设单位、设计单位公章，如有第三方咨询机构，需加盖咨询机构公章。 |
| 4 | 能耗计算模型 | 原文件，刻录成光盘。 |

2.形式审查。广州市散装水泥与建筑节能管理中心在收到申报单位提交的材料后，对申报材料进行形式审查，对不符合形式审查要求的项目一次性告知原因并退还申报单位，对符合形式审查要求的项目出具受理告知书。

3.开展评估。广州市散装水泥与建筑节能管理中心对符合形式审查要求的项目，在十五个工作日内组织完成第三方专业机构或专家评估并出具评估报告。在评估过程中，第三方专业机构或专家可根据项目实际要求申报单位补充相关材料。申报单位补充材料时间不计入评估时限。

4.出具认定意见。市住房城乡建设局根据第三方专业机构或专家评估报告向建设单位出具认定意见书（附件3）。认定意见书同步抄送至规划和自然资源部门、区住房城乡建设部门、工程质量监督机构等相关单位。

（二）项目变更

出具项目认定意见书后，项目发生涉及到超低能耗建筑、近零能耗建筑或零能耗建筑项目技术内容实施范围、面积变更或性能降低的，建设单位应当按照《广州市超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励措施实施细则》第五条要求向广州市散装水泥与建筑节能管理中心提交变更申请材料。受理部门在收到变更申请后十五个工作日内组织重新认定。经认定通过的，出具项目补充认定意见。申请变更原则上不超过两次。

（三）复核环节

1.申请复核。建设单位在组织建筑节能分部工程验收时，应当同步组织对项目申报承诺书中各项技术措施落实情况进行评价，确保项目达到承诺建设目标，并在申请办理竣工联合验收前

向广州市散装水泥与建筑节能管理中心提交以下材料申请复核，整套文件需同步刻录成光盘：

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低能耗建筑、近零能耗建筑或零能耗建筑技术措施落实情况评价表 | 原件一式两份，需加盖建设单位、设计单位、施工单位、监理单位公章。范本详见附件4。 |  |
| 2 | 高性能节能标识产品合格证明 | 复印件一式一份，需加盖建设单位公章。 | 采用获得绿色建材标识认证或高性能节能标识认证且在有效期内的产品，需提供。 |
| 3 | 专项施工方案和专项监理细则 | 原件一式两份，专项施工方案需加盖建设单位、施工单位、监理单位公章，专项监理方案需加盖监理单位公章。 | 《专项施工方案》根据《近零能耗建筑技术标准》7.2.1的要求重点针对热桥处理、气密性保障等关键环节编制，对应《专项施工方案》组织编制《专项监理细则》。 |
| 4 | 质检记录、监理旁站记录和验收记录、关键工序影像资料 | 质检记录、监理旁站记录和验收记录复印件一式两份，加盖建设单位、施工单位、监理单位公章，关键工序影像资料刻录进光盘。 | 相关材料应符合《近零能耗建筑技术标准》7.2.10、7.2.11、7.2.12要求，针对项目超低能耗建筑采用的围护材料、气密性保障、能源系统安装等提供相应材料，且同步提交室内噪声级测试报告。 |
| 5 | 隐蔽工程记录和影像资料 | 隐蔽工程记录，复印件一式两份，加盖建设单位、施工单位、监理单位公章，影像资料刻录进光盘。 | 隐蔽工程应符合《近零能耗建筑技术标准》7.2.11要求，针对外墙、屋面、地面、保温层敷设、热桥处理等关键位置的信息进行编写和记录。 |
| 6 | 能源系统调适报告 | 原件一式一份，需加盖检测机构检测专用章。 | 根据《近零能耗建筑技术标准》，供暖通风与空调节能工程、照明节能工程、可再生能源系统工程安装调试完成后，应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行系统节能性能检验并出具报告。检测内容应符合《近零能耗建筑技术标准》7.2.13要求。其中属于大型公共建筑的还应建设公共建筑能耗监测系统，接入广州市公共建筑能耗监测平台。 |
| 7 | 建筑气密性测试报告（如有） | 原件一式一份，需加盖检测机构检测专用章。 | 根据《近零能耗建筑技术标准》附录E的规定进行检测。 |
| 8 | 新风热回收装置性能现场检测报告（如有） | 原件一式一份，需加盖检测机构检测专用章。 | 根据《近零能耗建筑技术标准》8.2.2进行检测。 |

2.形式审查。广州市散装水泥与建筑节能管理中心在收到申请材料后，对项目提交材料的完整性进行形式审查，不符合要求的项目，一次性告知原因并退还申报单位，对符合形式审查要求的项目出具受理告知书。

3.开展评估。广州市散装水泥与建筑节能管理中心对符合形式审查要求的项目，在十五个工作日内组织完成第三方专业机构开展实施情况评估。在实施情况评估过程中，第三方专业机构或专家可根据项目实际要求申报单位补充相关材料。申报单位补充材料时间不计入评估时限。第三方专业机构根据项目情况出具实施情况评估报告。

4.出具复核意见。市住房城乡建设局根据实施情况评估报告向建设单位出具复核意见书，并同步抄送至规划和自然资源部门。对于评估结果不通过的项目，建设单位自行组织开展整改，完成整改后可重新申请复核。重新申请复核原则上不超过两次。

五、受理部门及联系方式

受理部门：广州市散装水泥与建筑节能管理中心

地址：广州市荔湾区人民北路691号金信大厦B座20楼

电话：020-88900627

附件：1.超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励申报承诺书

2.超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑性能化设计报告编制要求

3.超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑认定意见书

- 超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑技术措施落实情况评价表

5.超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑复核意见书

附件1

超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑

容积率激励申报承诺书

项目名称

建设单位                                      （盖章）

申报日期

广州市住房和城乡建设局 编制

填写说明

- 本申报承诺书适用于建设工程项目申请超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励。

- 《申报承诺书》应由建设单位填写。

- 本申报承诺书中的各项指标将作为申请超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励政策的审核依据，请准确填写。

- 项目名称及建设单位名称应采用规范名称。

- 不得自行删除本申报承诺书的技术内容和要求。

- 本申报承诺书统一按照A4纸规格双面打印、填写，一式两份，在封面、骑缝、建设单位承诺处加盖公章。

- 项目基本信息

| 1.项目名称 |  |
| --- | --- |
| 2.项目地址 |  |
| 3.建筑类型 | £公共建筑 £居住建筑 |
| 4.立项代码 |  |
| 5.房屋建筑统一编码 |  |
| 6.总建筑面积 |  |
| 7.用地规划许可证号 |  |
| 8.单体楼栋号 |  |

- 申报单位基本情况

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 咨询单位（如有） |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |

- 关键性能指标（表格根据内容可扩展）

| 1.室内 环境 | 设计参数 |  |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内温度要求（℃） |  |  |  |  | 冬季 |  |  |  |  | 夏季 |  |
|  | 室内相对湿度要求（%） |  |  |  |  | 冬季 |  |  |  |  | 夏季 |  |
|  | 主要房间的室内新风量（m³/（h*人）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要功能房间的室内背景噪声级（dＢ（Ａ）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.能效 指标 | 公共建筑能效指标 |  |  |  |  | 居住建筑能效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标值 |  | 设计值 |  |  | 指标值 |  |  |  |  | 设计值 |  |
|  | 建筑综合节能率（%） |  |  |  |  | 建筑能耗综合值 (kWh/ (m2·a)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供暖年耗热量 （kWh/ (m2·a)） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑本体节能率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供冷年耗冷量 （kWh/ (m2·a)） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建筑气密性 |  |  |  |  |  |  |
| 3.围护 结构 | 部位 | 保温隔热做法 |  |  | 主要材料 类型 | 厚度 （mm） |  | 材料导热系数（W/m*K)） |  |  | 平均传热系数（W/(㎡*K)） |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 | 外窗框型材 |  |  | 玻璃配置 | 外窗（含透光幕墙）太阳得热系数（SHGC） | 玻璃遮阳系数（SC） |  |  | 外窗（含透光幕墙）传热系数 （W/(㎡*K)） |  | 玻璃传热系数 （W/(㎡*K)） |
|  | 外窗遮阳 | 遮阳措施 |  |  |  | 各朝向平均遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 东： 西： 南： 北： |  |  |  |  |  |  |
| 4.能源设备和系统（根据实际情况选择填写） | 房间或场所 |  |  | 照明密度设计值（lx） |  |  |  |  | 照明功率设计值（W/㎡） |  |  |  |
|  | 其它能源设备 |  |  |  |  | 性能指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | （空调系统主机类型及台数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （生活热水） |  |  |  |  | （热效率值（%）） |  |  |  |  |  |  |
|  | （电梯） |  |  |  |  | （节能措施） |  |  |  |  |  |  |
|  | （可再生能源利用形式） |  |  |  |  | （可再生能源利用率） |  |  |  |  |  |  |
|  | （新风系统） |  |  |  |  | 新风单位风量消耗率（W/（m3·h）） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公共建筑 |  |  |  |  | 居住建筑 |  |
|  | （新风热回收系统） |  |  |  |  | （空气净化装置对大于等于0.5μm细微粒物的一次通过计数效率） |  |  |  |  |  |  |
|  | （如实填写，可自行加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、指标面积核算

| 单体 名称 | 按常规口径统计的总计容建筑面积（包含3%容积率计算支持的建筑面积）/m2 ① | 按常规计算外墙建筑面积（包含3%容 积率计算支持 的建筑面积）/m2 ② | 按3%控制的不计容建筑面积限制/m2 ③ | 申请不计容建筑面积/m2 ④ | 计容建筑面积（不包含3%容积率计算支持的建筑面积）/m2 ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算方法 | ① | ② | ①÷1.03×3% | 若②≥③，则④=③； 若②＜③， 则④=② | ⑤=①-④ |

（注：以上面积数值保留2位小数。）

五、建设单位承诺

我单位承诺： 本项目设计、施工及验收均严格执行相关技术和管理要求，做好对本项目的全过程管理，配合住房城乡建设部门的过程监管，确保项目建成后符合超低能耗建筑/近零能耗建筑/零能耗建筑的标准。〔在办理项目竣工联合验收前，建筑能耗监测系统与本市公共建筑能耗监测系统对接，并确保能耗数据持续稳定上传。（大型公共建筑项目需承诺）〕 在本项目通过超低能耗建筑/近零能耗建筑/零能耗建筑复核前，对享受豁免计算容积率建筑面积的等面积待售建筑物业不作销售（不作销售建筑物业应相对完整、独立），该部分物业位于本栋X层，使用功能为X，建筑面积为XX.XX m2（需不小于本次申请豁免计算容积率面积）。（详见附图）。 - 本单位如未按要求履行承诺，愿意无条件承担由此造成的一切法律责任和经济损失（包括但不限于被责令撤销行政许可、在下一期扣减计容面积、没收违法建设查处等）、不履行承诺信息推送至广州市公共信用信息管理系统并在“信用广州”网站公示，并配合做好有关信访工作。 建设单位： （盖章） 法人： （盖章或签名）

附件2

超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑

性能化设计报告编制要求

建设单位应当在提出享受容积率激励措施的申请前自行组织开展超低能耗建筑、近零能耗建筑或零能耗建筑性能化设计，提供相应图纸，形成性能化设计报告。该性能化设计报告应包含以下内容：

1.项目概况，需列明实施超低能耗、近零能耗或零能耗建筑的范围。

2.项目的室内参数及能效指标，包括室内温湿度设计指标、新风量、建筑主要房间室内噪声级、公共建筑的综合节能率、本体节能率和居住建筑的能耗综合值、供暖年耗热量、供冷年耗冷量、建筑气密性等。

3.制定超低能耗、近零能耗或零能耗建筑设计方案，主要包括建筑物本体的节能措施、围护结构节能措施、建筑气密性控制措施、建筑热桥控制措施、供暖空调与新风系统方案、电气节能方案、生活热水供应方案、可再生能源应用方案（可再生能源应用方案应在通过认定后在施工现场、售楼现场公示）、能耗监测系统配置情况等。

4.利用软件产业主管部门登记备案的能耗模拟计算软件等工具进行设计方案的定量分析及优化。

5.依据《近零能耗建筑技术标准》，对项目超低能耗、近零能耗或零能耗建筑性能达标情况进行判定，包括建筑综合节能率、室内环境参数、建筑围护结构、机电系统、可再生能源系统，如不满足要求，应修改设计方案，重新进行定量分析和优化，直至满足目标要求。

6.以附表的形式列出超低能耗、近零能耗或零能耗建筑技术措施和技术措施清单，作为竣工验收的主要依据。

7.报告原件一式两份，需加盖建设单位、设计单位公章，如有第三方咨询机构，需加盖咨询机构公章。

附件3

编号：××××××××××

超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑

认定意见书

××××（建设单位）:

根据你单位提交的××项目××栋的申报材料，经委托××××单位评估，我局认定意见如下：

按照申报材料，××项目××栋达到/未达到国家《近零能耗建筑技术标准》超低能耗建筑/近零能耗建筑/零能耗建筑要求。

附件：1.超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励申报承诺书

2.容积率政策支持面积核算表

广州市住房和城乡建设局

202×年×月×日

附件3之附件1 （略）

附件3之附件2

容积率政策支持面积核算表

| 单体 名称 | 按常规口径统计的总计容建筑面积（包含3%容积率计算支持的建筑面积）/m2 ① | 按常规计算外墙建筑面积（包含3%容 积率计算支持 的建筑面积）/m2 ② | 按3%控制的不计容建筑面积限制/m2 ③ | 申请不计容建筑面积/m2 ④ | 计容建筑面积（不包含3%容积率计算支持的建筑面积）/m2 ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算方法 | ① | ② | ①÷1.03×3% | 若②≥③，则④=③； 若②＜③， 则④=② | ⑤=①-④ |

附件4

超低能耗建筑、近零能耗建筑或零能耗建筑

技术措施落实情况评价表

一、项目基本信息

| 1.项目名称 |  |
| --- | --- |
| 2.项目地址 |  |
| 3.建筑类型 | £公共建筑 £居住建筑 |
| 4.立项代码 |  |
| 5.房屋建筑统一编码 |  |
| 6.总建筑面积 |  |
| 7.建设工程规划许可证号 |  |
| 8.项目实施超低能耗建筑、近零能耗建筑或零能耗建筑的单体楼栋号 |  |
| 9.认定意见书编号 |  |
| 10.开工日期 | 年 月 |
| 11.竣工日期 | 年 月 |
| 12.建筑层数 | 地上 层；地下 层 |

二、申报单位基本情况

| 建设单位名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 设计单位名称（盖章） |  |
| 咨询单位名称（如有） |  |
| 施工单位名称（盖章） |  |
| 监理单位名称（盖章） |  |

- 三、高性能节能产品

| 高性能节能标识产品证书 | 产品 | 有 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 门 |  |  |
|  | - 窗 |  |  |
|  | - 保温材料 |  |  |
|  | - 照明灯具 |  |  |
|  | - 冷热源机组 |  |  |
|  | - 环控一体机 |  |  |
|  | - 其他 |  |  |

- 施工技术文件

| 技术文件名称 | 有 | 无 |
| --- | --- | --- |
| - 施工培训文件 |  |  |
| - 专项施工方案 |  |  |
| - 主材进场质量检查和文件 |  |  |
| - 隐蔽工程记录和影像资料 |  |  |
| - 建筑气密性测试报告 |  |  |
| - 室内噪声级测试报告 |  |  |
| - 新风热回收装置现场检测报告 |  |  |

- 评价结论

- £ 达到本项目《超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励申报承诺书》承诺的建设目标。

- £ 未达到本项目《超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑容积率激励申报承诺书》承诺的建设目标。

六、建设单位承诺

我单位承诺： 我单位承诺，本单位提供的所有材料均真实有效，在项目通过复核后不擅自变更技术措施，导致项目不再满足超低能耗建筑/近零能耗建筑/零能耗建筑的标准。若本单位违反上述承诺，愿意无条件承担由此造成的一切法律责任和经济损失（包括但不限于被责令撤销行政许可、在下一期扣减计容面积、没收违法建设查处等）、不履行承诺信息推送至广州市公共信用信息管理系统并在“信用广州”网站公示，并配合做好有关信访工作。 建设单位： （盖章） 法人： （盖章或签名）

附件5

编号：××××××××××

超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑

复核意见书

××××（建设单位）:

根据你单位提交的××项目××栋的复核材料，经委托××××单位进行评估，我局复核意见如下：

××项目××栋达到/未达到该项目《认定意见书》承诺的建设目标。

附件：超低能耗建筑、近零能耗建筑或零能耗建筑

技术措施落实情况评价表

广州市住房和城乡建设局

202×年×月×日