装配式建筑和模块化建筑容积率激励认定和

复核申报工作指南

一、申报对象

装配式建筑和模块化建筑容积率激励认定和复核对象以单栋建筑为认定和复核单元，单次申报中可包含多栋建筑。

二、申报主体

装配式建筑和模块化建筑容积率激励认定和复核应由建设单位提出申请。

三、激励措施

符合条件的申报建筑单体，容积率激励措施按以下方式计算：本栋地上计容建筑面积×所享受的容积率激励比例。享受的容积率激励措施，只能用于本栋建筑单体。

四、申报条件

（一）装配式建筑和模块化建筑容积率激励认定工作申报，应当在申领建设工程规划许可证前完成；复核工作申报，应当在申请办理竣工联合验收前完成。

（二）申请享受装配式建筑3%容积率激励的单栋建筑应满足以下技术条件：

1.达到国标《装配式建筑评价标准》(GB/T 51129-2017)，或省标《装配式建筑评价标准》(DBJ/T 15-163-2019），或市标《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151-2022）中的装配式建筑等级2A级或以上的要求；

2.承诺按照国标绿色建筑等级二星级或以上的要求进行设计和建设；

3.该单栋建筑采用整体卫生间个数占卫生间总个数60%以上。

（三）申请享受模块化建筑6%容积率激励措施的单栋建筑应满足以下技术条件：

1.采用组合模块化结构，工厂完成模块安装集成，现场进行模块化安装连接，符合广州市有关模块化建筑技术规程要求。

2.标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平面积75%以上或模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积的50%以上。

五、申报方式

- （一）申报单位向市散装水泥与建筑节能管理中心提交申报材料，市散装水泥与建筑节能管理中心经形式审查后，组织专家进行线下评审。

- （二）申请享受装配式建筑3%容积率激励措施的项目的认定工作申报，应与装配式建筑预评价工作合并进行。

六、申报材料清单

（一）认定工作

申请享受装配式建筑3%容积率激励措施的项目提交以下材料：

| 序号 | 材料名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑 容积率激励 申报承诺书 | 范本详见附件1。 | - 提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 - 提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 2 | 装配式预评价申报相关资料 | 按照《广州市装配式建筑预评价申报工作指南（2022）》（穗建技〔2022〕1021号）要求提交以下：《装配式建筑项目设计阶段预评价申请表》、《装配式建筑项目装配率计算书》、《装配式建筑实施方案》、项目设计文件、项目地块实施装配式建筑要求的相关证明文件等。 | - 按《广州市装配式建筑预评价申报工作指南（2022）》（穗建技〔2022〕1021号）提供PDF电子版，同时提供纸质版一式三份。 |
| 3 | 整体卫生间个数占该单栋建筑卫生间个数比例计算书 | 范本详见附件2 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章。 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章。 |

申请享受模块化建筑容积率激励（6%）的项目提交以下材料：

| 序号 | 材料名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化建筑 容积率激励 申报承诺书 | 范本详见附件1 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 - 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 2 | 广州市模块化建筑 实施方案 | 范本详见附件3 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 - 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 3 | 模块化建筑计算书 | 该单栋建筑标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平面积比例75%以上或模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积比例50%（计算书从附件4范本中二选一）。 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章。 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章。 |
| 4 | 设计文件 | 该单栋建筑设计的相关图纸 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章和设计单位章公章或出图章。 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章。 |

（二）复核工作

享受装配式建筑3%容积率激励措施的项目，申请复核应提交以下材料：

| 序号 | 材料名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑容积率激励复核申报表 | 范本详见附件5 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 - 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 2 | 施工图、竣工图及施工图审查合格证明文件 | 该单栋建筑相关的图纸文件 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章、设计单位公章或出图章、施工单位公章。 - 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章、施工单位公章。 |
| 3 | 装配式建筑实施情况报告 | 建设单位牵头设计、监理、施工、预制构件供应企业编制（附件6）。 | - 提供PDF电子版，加盖建设、设计、监理、施工以及预制构件供应单位公章。 - 提供纸质版一式三份，加盖建设、设计、监理、施工以及预制构件供应单位公章。 |
| 4 | 整体卫生间应用的证明材料 | 吊装安装影像资料及设备的购销合同复印件、发票、质量证明文件进场台账等。 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 5 | 通过绿色建筑预评价的相关证明文件 | 绿色建筑预评价二星或以上的证明文件 | - 1.提供原件PDF电子版。 - 2.提供复印件纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 6 | 绿色建筑工程施工质量查验记录 | 按照《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2024版）》要求提供地基与基础、建筑主体结构、装饰装修、给排水、无障碍、室外工程的绿色建筑工程施工质量查验记录。 | - 1.提供原件PDF电子版。 - 2.提供复印件纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 7 | 建设工程 规划许可证及附件 |  | - 1.提供原件PDF电子版。 - 2.提供复印件纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 8 | 装配式建筑工程质量管控及监督检查情况 | - 施工单位编制经审批的专项施工方案；工程质量监督机构在开工前对该项目在装配式建筑方面的关键技术节点监督交底记录；监理单位结合专项施工方案编制的专项监理细则，对重要工序的旁站记录和验收记录。 - 从建设工程融合监管平台中，导出项目实施过程中监督部门对装配式建筑实施情况日常检查记录、整改回复完成情况。 | - 1.提供原件PDF电子版。 - 2.提供复印件纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |

享受模块化建筑6%容积率激励措施的项目，申请复核应提交以下材料：

| 序号 | 材料名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化建筑容积率激励复核申报表 | 范本详见附件5 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 - 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 2 | 施工图、竣工图及施工图审查合格证明文件 | 该单栋建筑相关的图纸文件 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章、设计单位公章或出图章、施工单位公章。 - 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章和设计单位公章或出图章、施工单位公章。 |
| 3 | 模块化建筑实施情况报告 | 建设单位牵头设计、监理、施工、模块化构件生产供应企业编制（附件6）。 | - 提供PDF电子版。 - 提供纸质版一式三份，加盖建设、设计、监理、施工以及预制构件生产供应单位公章。 |
| 4 | 模块化箱体应用的证明材料 | 吊装安装影像资料及设备的购销合同复印件、发票、质量证明文件、进场台账、水平投影计算书等。 | - 1.提供PDF电子版，加盖建设单位公章。 2.提供纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 5 | 建设工程 规划许可证及附件 | 复印件 | - 1.提供原件PDF电子版。 - 2.提供复印件纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |
| 6 | 模块化建筑工程质量管控及监督检查情况 | - 1.施工单位编制经审批的专项施工方案；工程质量监督机构在开工前对该项目在模块化建筑方面的关键技术节点监督交底记录；监理单位结合专项施工方案编制的专项监理细则，对重要工序的旁站记录和验收记录。 2.从建设工程融合监管平台中，导出项目实施过程中监督部门对模块化建筑实施情况日常检查记录、整改回复完成情况。 | - 1.提供原件PDF电子版。 - 2.提供复印件纸质版一式三份，加盖建设单位公章。 |

- 七、工作流程

- 认定工作

- 1.形式审查。申报单位向市散装水泥与建筑节能管理中心提交材料后，市散装水泥与建筑节能管理中心在3个工作日内完成形式审查，对不符合形式审查要求的项目一次性告知原因并退还申报材料，对符合形式审查要求的项目出具受理告知书。

- 申请享受装配式建筑3%容积率激励措施的项目，可登陆广州市装配式建筑管理系统（http://10.201.35.40:8010/zps/login）上传材料。

2.开展评审。市散装水泥与建筑节能管理中心对符合形式审查要求的项目，在形式审查通过后的15个工作日内组织行业专家组（不少于3名）以及申报单位（建设、设计单位）开展线下认定评审，在评审过程中，专家组可发起质询并要求申报单位补充相关材料。申报单位应在3个工作日内根据质询意见对申报材料进行补充，申报单位完成补充说明的用时不纳入评审工作时间。专家组根据项目的申报材料及补充说明情况形成评审结论，市散装水泥与建筑节能管理中心将专家组结论函报市住房城乡建设局。

3.出具认定意见书。市住房城乡建设局根据专家组评审结论向建设单位出具认定意见书（附件7）。认定意见书同步抄送至规划和自然资源部门、城市管理综合执法部门、区住房城乡建设部门、工程质量安全监督机构等相关单位。通过认定的项目信息在市住房和城乡建设局网站（http://zfcj.gz.gov.cn）对外公开。

（二）复核工作

- 1.形式审查。申报单位向市散装水泥与建筑节能管理中心提交材料后，市散装水泥与建筑节能管理中心在3个工作日内完成形式审查，对不符合形式审查要求的项目一次性告知原因并退还申报材料，对符合形式审查要求的项目出具受理告知书。

2.开展评审。市散装水泥与建筑节能管理中心对符合形式审查要求的项目，在形式审查后的15个工作日内组织工程质量监督部门、行业专家组（不少于3名）以及申报单位（建设、设计、施工、监理、预制构件生产企业等单位参加）开展线下复核评审。在评审过程中，专家组可发起质询并要求申报单位补充相关材料。项目情况复杂的，可以委托第三方机专业机构协助提供检测等技术服务。申报单位应在3个工作日内根据质询意见对申报材料进行补充，申报单位完成补充说明及第三方机构检测的用时不纳入评审工作时间。工程质量监督部门对按图施工监督工作进行说明。专家组根据项目的申报材料及补充说明情况、监督说明形成评审结论，市散装水泥与建筑节能管理中心将专家组结论函报市住房城乡建设局。

- 3.出具复核意见书。市住房城乡建设局根据专家组评审结论向建设单位出具复核意见书（附件8），明确该项目是否达到了技术条件的要求，载明是否给予容积率激励措施、享受容积率激励措施的面积等内容，并同步抄送至规划和自然资源部门。通过复核的项目信息在市住房和城乡建设局网站（http://zfcj.gz.gov.

- cn）对外公开。

- 八、其他

- 认定和复核申报工作不收取任何费用。

九、受理部门及联系方式

受理部门：广州市散装水泥与建筑节能管理中心

地址：广州市荔湾区人民北路691号金信大厦B座20楼

电话：020-81071697

附件：1.装配式建筑/模块化建筑享受容积率激励措施

申报承诺书

2.整体卫生间个数占该项目卫生间个数比例计算书

3.模块化建筑实施方案

4.标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平

面积比例计算书

5.装配式建筑/模块化建筑享受容积率激励措施

复核申报表

6.装配式建筑/模块化建筑实施情况报告

7.广州市装配式建筑/模块化建筑享受容积率激励措施认定意见书

8.广州市装配式建筑/模块化建筑享受容积率激励措施复核意见书

附件1

装配式建筑/模块化建筑享受容积率

激励措施申报承诺书

项目名称

建设单位                                      （盖章）

申报日期

广州市住房和城乡建设局

2025年×月×日

填写说明

- 本申报承诺书适用于建设工程项目在申领建设工程规划许可证前申请享受装配式建筑或模块化建筑容积率激励措施。

- 本申报承诺书中的各项指标将作为申请装配式建筑或模块化建筑容积率激励的评估依据，请准确填写。

- 项目名称及建设单位名称应采用规范名称。

- 不得自行删除本申报承诺书的技术内容和要求。

- 本申报承诺书统一按照A4纸规格双面打印、填写，一式三份，在封面、骑缝、建设单位承诺处加盖公章。

- 项目基本信息

| 1.项目名称 |  |
| --- | --- |
| 2.项目地址 |  |
| 3.建筑类型 | £公共建筑 £居住建筑 |
| 4.立项代码 |  |
| 5.总建筑面积 |  |
| 6.用地规划许可证号 |  |
| 7.项目实施装配式建筑或模块化建筑的单体楼栋号 |  |

- 申报单位基本情况

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系方式 |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |

三、指标面积核算

|  | 原计容建筑面积（不包含3%或6%容积率激励的面积）/m2 ① | 申请享受容积率激励的比例 ② | 享受容积率激励措施的建筑面积（不计容）/m2 ③=①*② |
| --- | --- | --- | --- |

三、建设单位承诺

我单位承诺： 本单位负责的*项目自愿按照《广州市装配式建筑和模块化建筑项目容积率激励措施实施细则》、《广州市装配式建筑和模块化建筑项目容积率激励认定和复核申报工作指南》要求，申请对*栋、*栋...享受装配式建筑/模块化建筑项目***%的容积率激励措施，享受容积率激励措施的建筑面积分别为***、***平方米，位置（详见建筑明细表及建筑明细图），功能为分别为***、***。 - 本次申报的材料中涉及的信息和数据，内容真实有效，并经本项目的建设单位和设计单位负责人确认。本单位无篡改行为，且可提供材料原件予以核实，如不能按要求提供材料原件核实，或出现提交材料与原件不符情况，可认定本单位存在虚假申报行为。 - 申报的建筑单体满足《广州市装配式建筑和模块化建筑项目容积率激励措施实施细则》第三条的技术要求，我单位承诺在建设过程中予以全部落实；申报的建筑单体名称与办理建设工程规划许可名称一致，如发生单栋建筑名称调整，及时向市散水节能中心提交变更说明。 - （三）申报的建筑单体按照国标绿色建筑等级二星级或以上的要求进行设计和建设，并在施工过程中组织参建单位严格按照《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2024版）》要求进行绿色建筑工程施工质量查验并做好相关记录。 - （四）我单位负责督促本项目设计、施工单位落实享受容积率激励措施的相关技术要求，依法按图施工，严格按相关标准规范进行验收，落实工程质量第一责任人责任，在建设过程中愿意接受住房城乡建设部门的监管；加强工程质量和安全把控，对涉及相关建筑性能的关键部品部件及材料，在施工过程中收集、留存检验检测报告或进场复检报告；指导并监督施工单位、监理单位按要求编制专项施工方案、专项监理细则，做好施工过程中关键工序影像资料、监理旁站记录和验收记录的留存工作。 - （五）我单位在办理项目联合竣工验收前，按要求组织各参建单位对所享受的容积率激励措施技术要求进行项目复核，并向市散装水泥与建筑节能管理中心申请技术复核。我单位承诺确保相应技术措施全部落实并通过技术复核。 - （六）本项目*栋、*栋已申请装配式建筑/模块化建筑容积率激励措施，不重复申请享受本级其他容积率激励措施、财政资金支持等政策，如重复申请，可认定本单位存在虚假申报行为。 - （七）若未履行或未全部履行以上承诺，我单位愿意接受市住房城乡建设主管部门给予的处罚，包含但不限于：取消申报的建筑单体享受装配式建筑或模块化建筑容积率激励措施的资格，并依法依规将有关未履行或未全部履行承诺情况记入公共信用信息。 建设单位： （盖章） 法定代表人： （盖章）

- 四、建筑明细表及建筑明细图

附件2

整体卫生间个数占该项目卫生间个数比例

计算书

| 楼层 | 整体卫生间个数 | 卫生间个数 |
| --- | --- | --- |
| 首层 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| ...... |  |  |
| 合计： | ① | ② |
| 结论：整体卫生间个数占该项目卫生间个数=①/②= % |  |  |

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

附件3

模块化建筑实施方案

- 项目概况

- 管理篇

- 三、设计篇

- 四、生产篇

- 五、施工篇

- 六、总结篇

- 参考《广州市装配式建筑实施方案》模板。

附件4

标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平面积比例计算书

| 楼层 | 标准层模块化箱体水平投影面积 | 标准层水平面积 |
| --- | --- | --- |
| 首层 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| ...... |  |  |
| 合计： | ① | ② |
| 结论：标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平面积比例=①/②= % |  |  |

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积比例计算书

| 楼层 | 模块化箱体水平 投影面积 | 地上建筑面积 |
| --- | --- | --- |
| 首层 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| ...... |  |  |
| 合计： | ① | ② |
| 结论：模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积的比例=①/②= % |  |  |

建设单位（盖章）：

设计单位（盖章）：

附件5

装配式建筑/模块化建筑享受容积率

激励措施复核申报表

一、项目基本信息

| 1.项目名称 |  |
| --- | --- |
| 2.项目地址 |  |
| 3.建筑类型 | £公共建筑 £居住建筑 |
| 4.立项代码 |  |
| 5.总建筑面积 |  |
| 6.建设工程规划许可证号 |  |
| 7.项目享受装配式建筑/模块化建筑容积率措施的单体楼栋号 |  |
| 8.单体楼栋号的计容面积 | 平方米 |
| 9.享受的容积率激励 | % |
| 10.享受容积率激励措施的建筑面积（不计容） | 平方米 |
| 11.单体楼栋的建筑层数 | 地上 层；地下 层 |
| 12.认定意见书编号 |  |
| 13.开工日期 | 年 月 |
| 14.竣工日期 | 年 月 |

二、申报单位基本情况

| 建设单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 设计单位名称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

建设单位（盖章）：            设计单位（盖章）：

附件6

装配式建筑/模块化建筑实施情况报告

- 广州市住房和城乡建设局：

- 按照《广州市装配式建筑和模块化建筑项目容积率激励

- 认定和复核申报工作》要求，现将XX项目装配式建筑实施情况报告如下：

- 装配式/模块化建筑实施总体情况

- 本项目共X个单体建筑，其中XX，XX单体建筑依照广东省标准《装配式建筑评价标准》（DBJ/T15-163-2019）/广州市标准《钢-混凝土结构组合模块集成建筑技术规范》（正在编制）及容积率奖励相关政策文件，实际装配率、全装修、BIM技术应用等情况符合相关要求。经组织各参建单位复核，该项目XX、XX单体装配式建筑等级均达到2A及以上，已申报并获得绿色建筑二星级或以上等级预评价结论，技术条件满足整体卫生间个数占该项目卫生间个数60%以上/标准层模块化箱体水平投影面积占比占标准层水平面积75%以上或模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积50%以上，XX、XX单体建筑符合享受3%/6%容积率激励措施要求。

- 设计单位相关情况说明

- 设计单位对本项目享受容积率激励的XX、XX单体建筑，是（否）存在涉及装配率改变的涉及变更、BIM等技术应用是否符合装配式/模块化建筑要求等情况进行说明。

- 监理单位项目情况说明

- 监理单位对本项目享受容积率激励的XX、XX单体建筑，在施工过程中按图施工、预制构件进场验收、装配式/模块化建筑施工质量、全装修质量满足相关的标准规范要求等旁站监理情况做出说明。提供预制构件现场吊（安）装、套筒灌浆等预制构件装配等关键工序的影像资料。

- 施工单位相关情况说明

- 施工单位对本项目享受容积率激励的XX、XX单体建筑，其主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等环节按图施工，预制构件及集成厨房、整体卫生间运用比例以及装饰装修工法严格按照装配式建筑/模块化要求实施，施工质量满足相关标准规范要求等情况进行说明。

- 预制构件供应单位相关情况说明

- 预制构件生产单位对供应该项目的预制构件整体情况进行说明，提供完整的预制构件供应清单明细。

- 附件：1.工程项目装配式/模块化建筑实施情况汇总表

- 2.       项目    栋装配式建筑竣工阶段评

- 价复核表（仅装配式建筑项目提供）

- 3.相关佐证资料

- 建设（公章）      设计（公章）      监理（公章）

- 施工（公章）      预制构件生产单位（公章）

- 202  年X月X日

附件6之附件一

工程项目装配式建筑实施情况汇总表

施工许可证号：

| 序号 | 栋号 | 建筑面积 （㎡） |  | 是否按装配式建筑要求实施 | 装配式预评价得分 |  | 装配式竣工验收评价复核得分 | 是否满足装配式建筑要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：01栋 |  |  | □是□否 |  |  |  | □是□否 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑实施结论： 该项目建筑面积共 ㎡，其中按装配式建筑要求实施的建筑面积共 ㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 监理单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 施工单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 设计单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |

工程项目模块化建筑实施情况汇总表

施工许可证号：

| 序号 | 栋号 | 建筑面积 （㎡） |  | 是否按模块化建筑要求实施 | 标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平面积比例 |  | 模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积比例 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：01栋 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模块化建筑实施结论： 该项目建筑面积共 ㎡，其中按模块化建筑要求实施的建筑共有XX、XX栋（总面积共 ㎡）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 监理单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 施工单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 设计单位： 项目负责人: 年 月 日 |

附件6之附件二

项目    栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（国标）

| 评价项 |  |  | 评价要求 |  | 评价分值 | 最低 分值 | 预评价设计比例 |  | 实际比例 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 （50分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  | 35%≤比例≤80% |  | 20-30* | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 |  | 70%≤比例≤80% |  | 10-20* |  |  |  |  |  |  |
| 围护墙和内隔墙 （20分） | 非承重围护墙非砌筑 |  | 比例≥80% |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化 |  | 50%≤比例≤80% |  | 2-5* |  |  |  |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑 |  | 比例≥50% |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修集成一体化 |  | 50%≤比例≤80% |  | 2-5* |  |  |  |  |  |  |
| 装修和设备管线 （30分） | 全装修 |  | —— |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 干式工法楼面、地面 |  | 比例≥70% |  | 6 | —— |  |  |  |  |  |
|  | 集成厨房 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3-6* |  |  |  |  |  |  |
|  | 集成卫生间 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3-6* |  |  |  |  |  |  |
|  | 管线分离 |  | 50%≤比例≤70% |  | 4-6* |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑实施结论： 经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足 □不满足《装配式建筑评价标准》（GBT51129-2017）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人: 年 月 日 |  | 监理单位： 项目负责人: 年 月 日 |  | 施工单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  |  | 设计单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  |  |

项目    栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（省标）

| 评价项 |  |  |  |  | 评价要求 |  | 评价分值 | 最低 分值 | 预评价设计比例 | 实际比例 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1：主体结构 （50分） | Q1a | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  |  | 35%≤比例≤80% |  | 20-30* | 20 |  |  |  |
|  | Q1b | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 |  |  | 70%≤比例≤80% |  | 10-20* |  |  |  |  |
| Q2：围护墙和内隔墙 （20分） | Q2a | 非承重围护墙非砌筑 |  |  | 比例≥80% |  | 5 | 10 |  |  |  |
|  | Q2b | 围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化 |  |  | 50%≤比例≤80% |  | 2-5* |  |  |  |  |
|  | Q2c | 内隔墙非砌筑 |  |  | 比例≥50% |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Q2d | 内隔墙与管线、装修集成一体化 |  |  | 50%≤比例≤80% |  | 2-5* |  |  |  |  |
| Q3：装修和设备管线 （30分） | Q3a | 全装修 |  |  | —— |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Q3b | 干式工法楼面、地面 |  |  | 比例≥70% |  | 6 | —— |  |  |  |
|  | Q3c | 集成厨房 |  |  | 70%≤比例≤90% |  | 3-6* |  |  |  |  |
|  | Q3d | 集成卫生间 |  |  | 70%≤比例≤90% |  | 3-6* |  |  |  |  |
|  | Q3e | 管线分离 |  |  | 50%≤比例≤70% |  | 4-6* |  |  |  |  |
| Q5：细化项 （22分） | Q51 | Q51a | 主体结构竖向构件细化项 |  | 5%≤比例≤35% |  | 7-10* | —— |  |  |  |
|  |  | Q51b | 预制外墙板 |  | 5%≤比例≤15% |  | 7-10* |  |  |  |  |
|  | Q52 | 围护墙和内隔墙细化项 | 围护墙与保温、隔热、（附框）集成一体化 |  | 50%≤比例≤80% |  | 1-2.5* | —— |  |  |  |
|  |  |  | 内隔墙与管线集成一体化 |  | 50%≤比例≤80% |  | 1-2.5* |  |  |  |  |
|  | Q53 | 装修和设备管线细化项 | 干式工法楼面、地面 |  | 50%≤比例＜70% |  | 1-2* | —— |  |  |  |
|  |  |  | 集成厨房 |  | 50%≤比例＜70% |  | 1-1.5* | —— |  |  |  |
|  |  |  | 集成卫生间 |  | 50%≤比例＜70% |  | 1-1.5* | —— |  |  |  |
|  |  |  | 管线分离 |  | 30%≤比例＜50% |  | 1-2* | —— |  |  |  |
| Q6：鼓励项 （8分） | Q61 | 标准化设计鼓励项 | 平面布置标准化 |  | —— |  | 1 | —— |  |  |  |
|  |  |  | 预制构件与部品标准化 |  |  |  | 1 | —— |  |  |  |
|  |  |  | 节点标准化 |  |  |  | 1 | —— |  |  |  |
|  | Q62 | 绿色与信息化应用鼓励项 | 绿色建筑 |  | 取得绿色建筑评价1星 |  | 0.5 | —— |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 取得绿色建筑评价2星 |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 取得绿色建筑评价3星 |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | BIM应用 |  | 满足运营、维护阶段应用要求 |  | 1 | —— |  |  |  |
|  |  |  | 智能化应用 |  | —— |  | 0.5 | —— |  |  |  |
|  | Q63 | 施工与管理鼓励项 | 绿色施工 |  | 绿色施工评价为合格 |  | 1 | —— |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿色施工评价为优良 |  | 1.5 | —— |  |  |  |
|  |  |  | 工程总承包 |  | 一家单位工程/联合体单位 |  | 0.5 | —— |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑实施结论： 经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足 □不满足广东省标准《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  |  | 监理单位： 项目负责人: 年 月 日 |  | 施工单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 设计单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  |

项目    栋装配式建筑竣工阶段评价复核表（市标）

| 评价项 |  |  |  | 评价要求 |  | 评价分值 | 最低 分值 | 预评价设计 比例 |  | 实际比例 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0：标准化设计（5分） | Q0a | 平面布置标准化 |  | 50 %≤比例 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Q0b | 预制构件标准化 |  | 居住建筑：60%≤比例≤90% 其它类型：50%≤比例≤80% |  | 1~4* |  |  |  |  |  |
| Q1：主体构件（50分） | Q1a | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向结构构件、预制混凝土外墙板及预制混凝土三维外墙部品等竖向外围护构件 |  | 35%≤预制竖向构件比例≤80% |  | 20~30* | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10%≤预制竖向构件比例＜35%，且竖向构件非预制部分采用装配式高精度模板面积比例不低于80 % |  | 5~20* |  |  |  |  |  |
|  | Q1b | 梁、板、楼梯、阳台、悬挑板等水平构件 |  | 70%≤预制水平构件比例≤80% |  | 10~20* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 %≤预制水平构件比例＜70 %，且水平构件非预制部分采用装配式高精度模板面积比例不低于80 % |  | 5~10* |  |  |  |  |  |
| Q2：围护墙和内隔墙（20分） | Q2a | 非承重围护墙非砌筑 |  | 70 %≤比例≤80 % |  | 3~5* | 5 |  |  |  |  |
|  | Q2b | 围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化 |  | 按满足项数评分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Q2c | 内隔墙非砌筑 |  | 50 %≤比例≤70 % |  | 3~5* | 5 |  |  |  |  |
|  | Q2d | 室内墙体与管线、装修集成一体化 |  | 按满足项数评分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Q3：装修和设备管线（25分） | Q3a | 全装修 |  | 按满足项数评分 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | Q3b | 集成厨房 |  | 按满足项数评分 |  | 5 | —— |  |  |  |  |
|  | Q3c | 集成卫生间或整体卫生间 |  | 按满足项数评分 |  | 5或6 | —— |  |  |  |  |
|  | Q3d | 楼地面干式工法装修 |  | 按满足项数评分 |  | 3 | —— |  |  |  |  |
|  | Q3e | 管线分离 |  | 按满足项数评分 |  | 3 | —— |  |  |  |  |
|  | Q3f | 设备及管线预制模块 |  | 按满足项数评分 |  | 2 | —— |  |  |  |  |
| Q5：鼓励项（10分） | Q5a | BIM技术应用 |  | 按满足项数评分 |  | 3 | —— |  |  |  |  |
|  | Q5b | 智能化技术应用 |  | 按满足项数评分 |  | 2 | —— |  |  |  |  |
|  | Q5c | 装配化施工 |  | 按满足项数评分 |  | 2 | —— |  |  |  |  |
|  | Q5d | 工程总承包 |  | 按满足项数评分 |  | 1 | —— |  |  |  |  |
|  | Q5e | 新技术应用 |  | 按满足项数评分 |  | 2 | —— |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式建筑实施结论： 经查验项目实施情况，复核项目竣工验收资料，上述楼栋均 □满足 □不满足广州市地方标准《装配式建筑评价标准》（DB4401/T 151-2022）要求，该楼栋装配式建筑技术措施信息见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  | 监理单位： 项目负责人: 年 月 日 |  | 施工单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  |  | 设计单位： 项目负责人: 年 月 日 |  |  |

附件7

编号：××××××××××

广州市装配式建筑/模块化建筑享受容积率激励措施认定意见书

××××（建设单位）:

根据你单位提交的××项目××栋的申报材料，经我局组织评估认为：

××项目××栋达到/未达到国家/省/市《装配式建筑评价标准》等级达到2A级或以上，已承诺按照国标绿色建筑二星级或以上要求设计和建设，整体卫生间个数占该项目卫生间个数60%以上的技术要求，可享受3%的容积率激励措施。

/××项目××栋达到/未达标准层模块化箱体水平投影面积占标准层水平面积75%以上或模块化箱体水平投影面积占地上建筑面积的50%以上的技术要求，可享受6%的容积率激励措施。

申报的××栋建筑面积为***M2，享受容积率激励措施的面积为***M2，位置位于***（见附件），功能为***。

- 附件：建筑明细表及建筑明细图

广州市住房和城乡建设局

202×年×月×日

附件7之附件

- 建筑明细表及建筑明细图

附件8

编号：××××××××××

广州市装配式建筑/模块化建筑享受容积率激励措施复核意见书

××××（建设单位）:

根据你单位提交的××项目××栋的复核材料，经我局组织复核认为：

××项目××栋达到/未达到该项目《广州市装配式建筑/模块化建筑认定意见书》要求的内容，满足《广州市装配式建筑和模块化建筑项目容积率激励措施实施细则》的技术要求。

申报的××栋建筑面积为***M2，享受容积率激励措施的面积为***M2、位置位于***（见附件），功能为***。

- 附件：建筑明细表及建筑明细图

广州市住房和城乡建设局

202×年×月×日

附件8之附件

- 建筑明细表及建筑明细图