附件

《关于房屋建设工程推广使用封闭式外脚手架冲孔金属板安全网等的通知（征求意见稿）》

公众意见采纳情况表

| 序号 | 意见来源 | 反馈意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邮箱：hung | 二、针对使用要求（一）封闭式外脚手架冲孔金属板安全网”中的第2小点“搭设封闭式外脚手架金属防护网前，须制定专项施工方案，并进行专家论证。”这一要求，建议不要全部都要求进行专家论证，而是根据搭设高度来进行区分。具体搭设高度可以参考《住房城乡建设部办公厅关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》中有关脚手架工程的相关规定，即“搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程”属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，须进行专家论证。 | 采纳。 |
| 2 | 邮箱：hung | 针对“二、使用要求（一）封闭式外脚手架冲孔金属板安全网”中的第5小点“金属防护网颜色统一采用灰色（《中国建筑色卡》GB/T18922，色号：1272）”，建议颜色采用浅蓝色，此种配色在重庆、长沙等地均有使用，与周边自然环境更加协调。 | 不采纳。 理由：前期，经借鉴国内外经验，我市组织编制《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》，颜色统一为灰色（《中国建筑色卡》GB/T18922，色号：1272），从实施情况看，与现场周边建筑色调更为协调，故本次暂不作大的调整。 |