附件1

建筑节能产品质量监督抽检检测性能指标

| 序号 | 检测项目 | 检测性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能工程 | 保温材料抗压强度、干密度、导热系数（传热系数）；浅饰面材料太阳辐射吸收系数；外墙节能构造钻芯检验等。 |
| 2 | 门窗节能工程 | 玻璃可见光透射比、遮阳系数、中空玻璃露点；外窗气密性等。 |
| 3 | 幕墙节能工程 | 保温材料导热系数、密度；玻璃可见光透射比、遮阳系数、中空玻璃露点、传热系数等。 |
| 4 | 屋面节能工程 | 保温材料导热系数（传热系数）、密度、抗压强度；采光玻璃可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；浅色饰面材料太阳辐射吸收系数等。 |
| 5 | 通风与空调工程 | 管路保温材料导热系数（传热系数）、密度、吸水率；风机盘管、冷水机组、冷却塔、水泵、空调机组、新风机组、送排风机组、风机等设备性能；风口风量、系统总风量、风管漏风量；空调冷冻水总流量、水力平衡度等。 |
| 6 | 配电与照明工程 | 电线、电缆截面、每芯导体电阻值；照度、照明功率密度等。 |